- Техническое задание

на разработку проектной документации, на реконструкцию сетей отопления и вентиляции магазина.

| 1. Название объекта | Реконструкция магазина |
| --- | --- |
| 2. Местоположение объекта | Ленинградская область |
| 3. Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 4. Объем работ | 4.1. Написание ТЗ, согласование с заказчиком. 4.2. Отопление и вентиляция торгового зала магазина S общ.=310 м. кв.; 4.2.2. Отопление и вентиляция бытовых помещений на складе S общ.=17 м. кв. |
| 5. Технические параметры проектируемых сетей | 5.1. При проектировании новых сетей максимально использовать существующие сети и оборудование. 5.2. В случае несоответствия существующего оборудования действующим нормам его необходимо заменить. |

Приложения:

- Проект ОВ существующего магазина

- Проект АР реконструкция магазина