Срок на ответ 3 дня максимум!!!

Наименование, выполняемых работ, оказываемых услуг: - выполнение проектных работ системы противопожарной защиты.

Основное здание - Проектирование установок пожарной сигнализации, совмещенных с ручными пожарными извещателями; проектирование установки пожарной сигнализации предприятий, зданий и сооружений, для которых необходимо формировать импульс на управление системами противопожарной защиты и безопасности (дымоудаления, оповещения людей о пожаре, подпора воздуха при пожаре и другие технологические блокировки).

Здание архива - Проектирование установок пожарной сигнализации, совмещенных с ручными пожарными извещателями; проектирование установки пожарной сигнализации предприятий, зданий и сооружений, для которых необходимо формировать импульс на управление системами противопожарной защиты и безопасности (дымоудаления, оповещения людей о пожаре, подпора воздуха при пожаре и другие технологические блокировки).

Проектирование линейной части системы местного радиовещания или пожарного оповещения.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности услуг Выполнение проекта проводить с условиями современных требований и стандартов, высокой отказоустойчивостью и простатой обслуживания, учесть возможность интегрирования в существующие и планируемые системы безопасности.

Оказание услуг проводить без остановки основного технологического процесса.

| 1 | Автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект (основное здание) | Площадь 7 856 м2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект (архив) | Площадь 53 м2 |
| 3 | Станция пожарного оповещения | Мощность 81 Вт (до 300 Вт) |
| 4 | Линейная часть системы местного радиовещания или пожарного оповещения | Число громкоговорителей 81 шт. |

Ждем от вас:

- Стоимость работ

- Сроки

- А также перечень того что вам необходимо для выполнения этих работ.

Срок на ответ 3 дня максимум!!!